## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.424 | 0.795 | 0.9 | 0 |  | 0 | 16.708 | 29.403 | 28.767 | 15.535
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.423 | 2.699 | 2.635 | 1.384
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.038 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.871 | 2.728 | 2.382
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.424 | 2.833 | 2.9 | 0 |  | 0 | 18.131 | 34.973 | 34.13 | 19.301
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.014 | 30.417 | 30.335 | 0 |  | 0 | 32.624 | 59.023 | 57.702 | 44.706
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3 | 1.276 | 0 |  | 0 | 0 | 7.159 | 6.8 | 4.177
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.014 | 31.717 | 31.611 | 0 |  | 0 | 32.624 | 66.182 | 64.502 | 48.883
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.036 | 0.039 | 0 |  | 0 | 0.494 | 0.694 | 0.684 | 0.378
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.027 | 0.026 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.026 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.059 | 0.061 | 0 |  | 0 | 0.508 | 0.749 | 0.736 | 0.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28 | 0.57 | 0.564 | 0 |  | 0 | 0.374 | 0.734 | 0.716 | 0.644
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 |  | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.607 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.374 | 0.751 | 0.732 | 0.67
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.776 | 0.313 | 0.322 | 0 |  | 0 | 1.266 | 1.913 | 1.88 | 1.14
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.776 | 0.313 | 0.322 | 0 |  | 0 | 1.266 | 1.913 | 1.88 | 1.14
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168