## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.542 | 50.397 | 50.267 | 148.8 | 62.579 | 64.07 | 83.475 | 88.23 | 88.208 | 67.496
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 11.604 | 32.828 | 32.702 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 7.999 | 7.99 | 21.217
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 10.908 | 10.846 | 0 | 90.238 | 88.677 | 0 | 26.728 | 26.607 | 18.804
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.848 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.112 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
Genel Toplam |  | 40.668 | 97.093 | 96.757 | 148.8 | 152.817 | 152.747 | 89.447 | 122.957 | 122.805 | 109.102
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.206 | 32.884 | 33.248 | 199 | 77.733 | 79.829 | 90.9 | 282.15 | 281.279 | 145.389
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.881 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 3.774 | 3.241
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.206 | 35.765 | 36.111 | 199 | 77.733 | 79.829 | 90.9 | 285.941 | 285.053 | 148.63
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 0.582 | 0.582 | 4.667 | 1.956 | 2.003 | 2.375 | 2.424 | 2.424 | 1.427
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.36 | 0.959 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.261 | 0.261 | 0.632
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.572 | 0.562 | 0 | 0.158 | 0.157 | 0.125
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.88 | 1.637 | 1.633 | 4.667 | 2.528 | 2.565 | 2.578 | 2.843 | 2.842 | 2.188
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.239 | 0.24 | 1.667 | 0.651 | 0.669 | 1.063 | 1.21 | 1.21 | 0.681
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.289 | 0.29 | 1.667 | 0.651 | 0.669 | 1.063 | 1.221 | 1.221 | 0.713
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.43 | 1.04 | 1.043 | 1.5 | 0.654 | 0.669 | 3.484 | 2.354 | 2.359 | 1.631
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.43 | 1.04 | 1.043 | 1.5 | 0.654 | 0.669 | 3.484 | 2.354 | 2.359 | 1.631
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224