## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.871 | 30.037 | 30.331 | 40.954 | 41.617 | 41.599 | 169.533 | 121.299 | 122.886 | 47.068
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.565 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.146 | 3.097 | 0 | 1.048 | 1.02 | 0 | 13.166 | 12.733 | 4.54
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.871 | 33.748 | 33.984 | 40.954 | 42.665 | 42.619 | 169.533 | 134.465 | 135.619 | 52.018
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.233 | 120.377 | 121.491 | 20.606
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.335 | 41.796 | 42.195 | 106.97 | 49.018 | 50.583 | 627.387 | 365.079 | 373.708 | 99.197
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.524 | 0.516 | 0 | 0.781 | 0.76 | 0 | 86.736 | 83.883 | 14.678
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.335 | 42.32 | 42.711 | 106.97 | 49.799 | 51.343 | 781.62 | 572.192 | 579.082 | 134.481
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.242 | 1.111 | 1.129 | 1.892 | 2.377 | 2.364 | 3.241 | 3.99 | 3.966 | 1.724
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.118 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.156 | 0.151 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.242 | 1.277 | 1.292 | 1.892 | 2.396 | 2.382 | 3.241 | 4.146 | 4.117 | 1.872
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0.421 | 0.424 | 0.072
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.373 | 0.382 | 0.382 | 0.946 | 0.498 | 0.51 | 1.422 | 1.004 | 1.018 | 0.502
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.195 | 0.188 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.373 | 0.404 | 0.404 | 0.946 | 0.513 | 0.524 | 1.94 | 1.62 | 1.63 | 0.623
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.77 | 0.42 | 0.441 | 2.122 | 2.553 | 2.542 | 0.506 | 2.003 | 1.954 | 0.891
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.77 | 0.42 | 0.441 | 2.122 | 2.553 | 2.542 | 0.506 | 2.003 | 1.954 | 0.891
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750