## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.861 | 45.062 | 44.926 | 73.149 | 159.006 | 157.712 | 107.617 | 74.32 | 74.473 | 79.121
Dağıtım-OG | Dışsal | 22.917 | 24.821 | 24.798 | 0 | 0 | 0 | 46.138 | 58.124 | 58.069 | 36.439
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 19.549 | 19.314 | 0 | 7.15 | 7.042 | 0 | 35.438 | 35.275 | 24.832
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.625 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.809 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
Genel Toplam |  | 56.778 | 90.866 | 90.456 | 73.149 | 166.156 | 164.754 | 153.755 | 167.882 | 167.817 | 140.876
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.128 | 77.623 | 77.556 | 15.249 | 117.534 | 115.992 | 348.166 | 473.461 | 472.886 | 274.822
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.49 | 3.448 | 0 | 7.418 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 2.469
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.128 | 81.113 | 81.004 | 15.249 | 124.952 | 123.298 | 348.166 | 473.461 | 472.886 | 277.291
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.046 | 1.689 | 1.681 | 1.014 | 1.604 | 1.595 | 1.603 | 1.553 | 1.553 | 1.604
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.278 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.564 | 0.563 | 0.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.172 | 0.17 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.209 | 0.208 | 0.165
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.324 | 2.176 | 2.165 | 1.014 | 1.642 | 1.632 | 2.017 | 2.326 | 2.324 | 2.147
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.191 | 0.191 | 0.043 | 0.359 | 0.354 | 0.828 | 1.209 | 1.207 | 0.71
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.199 | 0.198 | 0.043 | 0.372 | 0.367 | 0.828 | 1.209 | 1.207 | 0.715
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.13 | 2.059 | 2.06 | 0.686 | 1.638 | 1.624 | 1.845 | 1.947 | 1.947 | 1.928
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.13 | 2.059 | 2.06 | 0.686 | 1.638 | 1.624 | 1.845 | 1.947 | 1.947 | 1.928
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242