## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / BÜYÜKORHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.775 | 18.933 | 18.862 | 66 | 91.963 | 91.88 | 107.675 | 152.252 | 151.938 | 69.61
Dağıtım-OG | Dışsal | 21.15 | 34.751 | 34.678 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 64.988 | 64.878 | 41.51
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.23 | 11.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.891 | 13.793 | 11.017
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.925 | 64.914 | 64.709 | 66 | 91.963 | 91.88 | 157.025 | 231.131 | 230.609 | 122.137
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.513 | 14.18 | 14.149 | 131 | 136.313 | 136.296 | 44.75 | 98.645 | 98.266 | 53.173
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.513 | 14.18 | 14.149 | 131 | 136.313 | 136.296 | 44.75 | 98.645 | 98.266 | 53.173
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.313 | 0.606 | 0.605 | 0.333 | 0.501 | 0.5 | 1.833 | 2.104 | 2.102 | 1.091
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.125 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.384 | 0.383 | 0.245
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.141 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.119 | 0.121
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.438 | 0.952 | 0.95 | 0.333 | 0.501 | 0.5 | 2.125 | 2.608 | 2.604 | 1.457
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.133 | 0.132 | 0.333 | 0.347 | 0.347 | 0.25 | 0.434 | 0.433 | 0.251
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.133 | 0.132 | 0.333 | 0.347 | 0.347 | 0.25 | 0.434 | 0.433 | 0.251
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.688 | 0.803 | 0.803 | 0.333 | 0.229 | 0.23 | 2.208 | 2.524 | 2.522 | 1.32
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.688 | 0.803 | 0.803 | 0.333 | 0.229 | 0.23 | 2.208 | 2.524 | 2.522 | 1.32
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32 | 5906 | 5938 | 3 | 937 | 940 | 24 | 3382 | 3406 | 10284