## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.834 | 21.298 | 21.381 | 15.943 | 22.614 | 22.584 |  |  |  | 21.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.557 | 2.325 | 2.327 | 77.143 | 109.54 | 109.394 |  |  |  | 3.907
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.522 | 11.464 | 0 | 0.777 | 0.774 |  |  |  | 11.306
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.371 | 0.369 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.364
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.46 | 35.516 | 35.541 | 93.086 | 132.931 | 132.752 |  |  |  | 36.976
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.55 | 39.156 | 39.364 | 92.914 | 54.059 | 54.235 |  |  |  | 39.583
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.683 | 23.564 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.216
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.55 | 62.839 | 62.928 | 92.914 | 54.059 | 54.235 |  |  |  | 62.799
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.742 | 0.33 | 0.332 | 0.429 | 0.608 | 0.607 |  |  |  | 0.336
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.042 | 0.035 | 0.035 | 0.429 | 0.609 | 0.608 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.786 | 0.437 | 0.439 | 0.858 | 1.222 | 1.22 |  |  |  | 0.45
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.571 | 0.332 | 0.334 |  |  |  | 0.213
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.066
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.218 | 0.278 | 0.278 | 0.571 | 0.332 | 0.334 |  |  |  | 0.279
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.256 | 0.251 | 0.251 | 1.286 | 1.548 | 1.547 |  |  |  | 0.27
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.251 | 0.251 | 1.286 | 1.548 | 1.547 |  |  |  | 0.27
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003