## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 161.789 | 27.441 | 30.302 | 164.252 | 102.275 | 104.124 | 217.946 | 277.639 | 275.442 | 109.632
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.379 | 0.571 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 59.992 | 57.822 | 17.946
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.958 | 5.831 | 0 | 9.923 | 9.627 | 0 | 9.607 | 9.254 | 7.123
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 165.168 | 33.97 | 36.764 | 164.252 | 112.198 | 113.751 | 218.974 | 347.238 | 342.518 | 134.701
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14.166 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0.952
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 191.57 | 113.175 | 114.845 | 51.365 | 187.837 | 183.765 | 119.137 | 575.065 | 558.285 | 254.028
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.146 | 23.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.969 | 14.418 | 19.256
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 191.57 | 137.321 | 138.477 | 68.165 | 202.003 | 198.01 | 119.137 | 590.034 | 572.703 | 274.236
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.797 | 1.157 | 1.171 | 1.065 | 1.43 | 1.419 | 2.123 | 3.958 | 3.89 | 2.013
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.042 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.377 | 0.364 | 0.115
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.058 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.839 | 1.224 | 1.237 | 1.065 | 1.508 | 1.495 | 2.129 | 4.396 | 4.313 | 2.188
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.589 | 0.5 | 0.502 | 0.116 | 0.433 | 0.423 | 0.419 | 1.457 | 1.419 | 0.775
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.589 | 0.574 | 0.574 | 0.29 | 0.58 | 0.57 | 0.419 | 1.487 | 1.448 | 0.839
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.846 | 1.325 | 1.315 | 0.181 | 0.728 | 0.711 | 1.116 | 1.773 | 1.749 | 1.406
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.846 | 1.325 | 1.315 | 0.181 | 0.728 | 0.711 | 1.116 | 1.773 | 1.749 | 1.406
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206