## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.956 | 14.238 | 14.973 | 68.804 | 55.754 | 56.107 |  |  |  | 18.656
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.78 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.369
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.223 | 5.112 | 0 | 0.312 | 0.303 |  |  |  | 4.682
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.63 | 0.617 | 0 | 0.105 | 0.102 |  |  |  | 0.57
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.956 | 23.871 | 24.402 | 68.804 | 56.171 | 56.512 |  |  |  | 27.277
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 32.362 | 23.61 | 23.796 | 26.851 | 16.158 | 16.448 |  |  |  | 23.138
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.014 | 22.224 | 22.792 | 185.703 | 485.589 | 477.48 |  |  |  | 63.499
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.212 | 4.123 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.754
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.376 | 50.046 | 50.711 | 212.554 | 501.747 | 493.928 |  |  |  | 90.391
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.561 | 0.207 | 0.215 | 0.921 | 1.217 | 1.209 |  |  |  | 0.304
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.561 | 0.265 | 0.271 | 0.921 | 1.22 | 1.212 |  |  |  | 0.355
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.718 | 1.9 | 1.875 | 1.307 | 1.317 | 1.316 |  |  |  | 1.825
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.663 | 0.264 | 0.273 | 0.931 | 1.535 | 1.518 |  |  |  | 0.384
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.381 | 2.175 | 2.158 | 2.238 | 2.852 | 2.834 |  |  |  | 2.218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.041 | 0 | 0.001 | 0.178 | 0.164 | 0.165 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.041 | 0 | 0.001 | 0.178 | 0.164 | 0.165 |  |  |  | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719