## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.836 | 20.095 | 20.281 | 33.306 | 189.226 | 187.294 |  |  |  | 36.818
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.187 | 2.152 | 0 | 31.686 | 31.293 |  |  |  | 5.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.053 | 0.053 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.836 | 22.313 | 22.464 | 33.306 | 220.965 | 218.64 |  |  |  | 41.889
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.527 | 18.3 | 18.525 | 15.068 | 29.829 | 29.646 |  |  |  | 19.626
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.596 | 0.587 | 0 | 1.137 | 1.123 |  |  |  | 0.64
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.535 | 18.896 | 19.112 | 15.068 | 30.966 | 30.769 |  |  |  | 20.266
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.275 | 0.378 | 0.376 | 0.66 | 2.798 | 2.772 |  |  |  | 0.613
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.201 | 0.199 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.393 | 0.391 | 0.66 | 2.999 | 2.971 |  |  |  | 0.646
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.117 | 0.118 | 0.038 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0.113
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.134 | 0.135 | 0.038 | 0.106 | 0.105 |  |  |  | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.618 | 0.611 | 0.611 | 0.877 | 0.6 | 0.603 |  |  |  | 0.61
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.618 | 0.611 | 0.611 | 0.877 | 0.6 | 0.603 |  |  |  | 0.61
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392