## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.867 | 15.6 | 15.849 | 17.627 | 45.769 | 45.431 | 28.282 | 40.346 | 39.693 | 19.978
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 2.442 | 0.192
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.533 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.628 | 4.59 | 0 | 21.518 | 21.26 | 0 | 0.793 | 0.75 | 5.558
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.263 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.867 | 21.024 | 21.229 | 17.627 | 67.287 | 66.691 | 28.282 | 43.721 | 42.885 | 26.396
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.564 | 29.584 | 29.51 | 75.673 | 123.665 | 123.089 | 74.552 | 166.967 | 161.968 | 47.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.033 | 3.008 | 0 | 34.577 | 34.162 | 0 | 2.23 | 2.109 | 5.312
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.564 | 32.617 | 32.518 | 75.673 | 158.242 | 157.251 | 74.552 | 169.197 | 164.077 | 52.368
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.695 | 0.67 | 0.67 | 0.394 | 0.874 | 0.869 | 0.678 | 1.155 | 1.129 | 0.721
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.023 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.695 | 0.719 | 0.719 | 0.394 | 0.983 | 0.977 | 0.678 | 1.192 | 1.164 | 0.774
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.213 | 0.213 | 0.212 | 0.325 | 0.323 | 0.365 | 0.647 | 0.632 | 0.254
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.058 | 0.055 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.25 | 0.25 | 0.212 | 0.404 | 0.401 | 0.365 | 0.705 | 0.687 | 0.295
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.398 | 0.229 | 0.23 | 0.591 | 0.924 | 0.92 | 0.068 | 0.118 | 0.115 | 0.273
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.398 | 0.229 | 0.23 | 0.591 | 0.924 | 0.92 | 0.068 | 0.118 | 0.115 | 0.273
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175