## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.398 | 3.215 | 3.217 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.602
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.332 | 19.458 | 19.979 | 31.479 | 36.872 | 36.781 |  |  |  | 23.189
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.037 | 1.216 | 1.204 | 0.943 | 0.702 | 0.706 |  |  |  | 1.109
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 6.94 | 6.872 | 0 | 6.693 | 6.58 |  |  |  | 6.816
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.275 | 0.273 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.224
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.857 | 31.104 | 31.545 | 32.422 | 44.287 | 44.087 |  |  |  | 33.94
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.311 | 15.66 | 15.617 | 9.615 | 11.848 | 11.811 |  |  |  | 14.889
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.627 | 40.311 | 40.113 | 37.71 | 23.972 | 24.204 |  |  |  | 37.073
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.245 | 7.172 | 0 | 6.018 | 5.916 |  |  |  | 6.932
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.938 | 63.216 | 62.902 | 47.325 | 41.838 | 41.931 |  |  |  | 58.894
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.147
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.974 | 0.472 | 0.477 | 0.522 | 0.762 | 0.758 |  |  |  | 0.531
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0.016 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.153 | 0.726 | 0.731 | 0.538 | 0.815 | 0.811 |  |  |  | 0.746
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 0.874 | 0.871 | 0.583 | 0.864 | 0.86 |  |  |  | 0.869
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.132 | 0.132 | 0.295 | 0.092 | 0.095 |  |  |  | 0.125
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.606 | 1.036 | 1.033 | 0.878 | 0.994 | 0.992 |  |  |  | 1.025
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.162 | 0.09 | 0.091 | 0.408 | 0.367 | 0.368 |  |  |  | 0.144
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.09 | 0.091 | 0.408 | 0.367 | 0.368 |  |  |  | 0.144
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423