## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 172.353 | 460.078 | 456.178 | 203.994 | 363.694 | 361.641 |  |  |  | 462.974
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 163.912 | 178.841 | 178.638 | 172.143 | 315.554 | 313.71 |  |  |  | 264.509
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.585 | 1.563 | 0 | 0.352 | 0.348 |  |  |  | 0.928
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.942 | 1.915 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.914
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 336.265 | 642.446 | 638.294 | 376.137 | 679.6 | 675.699 |  |  |  | 729.325
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.612 | 38.389 | 37.877 | 1.257 | 14.56 | 14.389 |  |  |  | 25.597
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.275 | 0.271 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.129
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.612 | 38.664 | 38.148 | 1.257 | 14.56 | 14.389 |  |  |  | 25.726
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.98 | 2.617 | 2.595 | 1.16 | 2.069 | 2.057 |  |  |  | 2.634
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.824 | 3.214 | 3.196 | 1.604 | 3.31 | 3.288 |  |  |  | 3.763
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.804 | 5.952 | 5.911 | 2.764 | 5.38 | 5.346 |  |  |  | 6.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.265 | 0.262 | 0.009 | 0.092 | 0.091 |  |  |  | 0.172
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.268 | 0.265 | 0.009 | 0.092 | 0.091 |  |  |  | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.824 | 4.236 | 4.203 | 1.906 | 3.431 | 3.412 |  |  |  | 4.172
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.824 | 4.236 | 4.203 | 1.906 | 3.431 | 3.412 |  |  |  | 4.172
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 7424 | 7526 | 106 | 8140 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 15772