## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.172 | 12.782 | 13.114 | 6.555 | 35.307 | 34.857 | 0 | 64.253 | 63.739 | 14.573
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.415 | 13.247 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.28
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.985 | 6.903 | 0 | 0.95 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 6.519
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.853 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.587 | 33.867 | 33.98 | 6.555 | 36.257 | 35.792 | 0 | 64.253 | 63.739 | 34.161
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.798 | 12.467 | 12.412 | 0 | 9.488 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 12.194
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.672 | 5.15 | 5.097 | 0 | 0.806 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 4.82
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.47 | 17.617 | 17.509 | 0 | 10.294 | 10.133 | 0 | 0 | 0 | 17.014
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57 | 0.481 | 0.482 | 0.208 | 1.033 | 1.02 | 0 | 1.887 | 1.872 | 0.518
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.043 | 0.254 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.613 | 0.8 | 0.797 | 0.208 | 1.042 | 1.029 | 0 | 1.887 | 1.872 | 0.814
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.046 | 0.137 | 0.135 | 0 | 0.081 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.273 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.273 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840