## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.548 | 0.404 | 0.453 | 4.781 | 11.642 | 11.292 | 0 | 0 | 0 | 1.164
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.782 | 13.474 | 13.53 | 9.397 | 41.475 | 39.837 | 27.165 | 32.368 | 31.742 | 15.82
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.539 | 0.271 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6 | 2.489 | 0 | 0.231 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2.264
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.869 | 16.749 | 16.84 | 14.178 | 53.348 | 51.349 | 27.165 | 32.368 | 31.742 | 19.581
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 119.439 | 24.275 | 28.358 | 250.687 | 405.925 | 397.998 | 0 | 0 | 0 | 52.222
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.263 | 20.179 | 19.754 | 13.677 | 57.719 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | 21.562
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.985 | 13.385 | 0 | 7.257 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 12.559
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 129.702 | 58.439 | 61.497 | 264.364 | 470.901 | 460.354 | 0 | 0 | 0 | 86.343
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.112 | 0.029 | 0.033 | 0.346 | 0.844 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0.084
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.65 | 0.608 | 0.61 | 0.268 | 1.453 | 1.393 | 0.611 | 1.747 | 1.61 | 0.691
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.777 | 0.663 | 0.668 | 0.614 | 2.299 | 2.213 | 0.611 | 1.747 | 1.61 | 0.798
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 0.061 | 0.071 | 0.63 | 1.021 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.065 | 0.064 | 0.142 | 0.242 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.124 | 0.119 | 0 | 0.126 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.25 | 0.254 | 0.772 | 1.389 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0.321
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.727 | 0.685 | 0.687 | 0.693 | 1.515 | 1.473 | 0.427 | 0.276 | 0.294 | 0.728
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.727 | 0.685 | 0.687 | 0.693 | 1.515 | 1.473 | 0.427 | 0.276 | 0.294 | 0.728
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230