## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.318 | 0.087 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.304 | 13.075 | 13.188 | 2.057 | 15.802 | 15.54 | 12.193 | 14.331 | 14.305 | 13.241
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.083 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.152 | 13.98 | 3.335
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.324 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.622 | 16.569 | 16.67 | 2.057 | 15.802 | 15.54 | 12.193 | 28.483 | 28.285 | 16.99
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.434 | 29.03 | 29.064 | 0 | 33.376 | 32.738 | 13.596 | 10.442 | 10.481 | 28.57
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.848 | 3.81 | 0 | 2.141 | 2.1 | 0 | 16.656 | 16.453 | 4.153
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.434 | 32.878 | 32.874 | 0 | 35.517 | 34.838 | 13.596 | 27.098 | 26.934 | 32.723
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.867 | 0.56 | 0.563 | 0.393 | 1.889 | 1.861 | 1.554 | 1.54 | 1.54 | 0.602
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.016 | 0.597 | 0.601 | 0.393 | 1.889 | 1.861 | 1.554 | 1.599 | 1.598 | 0.641
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.244 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0.318 | 0.312 | 0.143 | 0.113 | 0.113 | 0.195
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.244 | 0.237 | 0.236 | 0 | 0.365 | 0.358 | 0.143 | 0.169 | 0.168 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.62 | 0.264 | 0.268 | 1.25 | 4.75 | 4.683 | 4.071 | 4.576 | 4.57 | 0.43
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.62 | 0.264 | 0.268 | 1.25 | 4.75 | 4.683 | 4.071 | 4.576 | 4.57 | 0.43
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857