## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.753 | 0.496 | 0.506 | 29.656 | 166.023 | 163.14 | 5.113 | 4.38 | 4.401 | 18.144
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.857 | 5.812 | 0 | 6.814 | 6.67 | 0 | 1.016 | 0.987 | 5.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.259 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.753 | 6.353 | 6.318 | 29.656 | 172.837 | 169.81 | 5.113 | 5.662 | 5.647 | 23.274
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.297 | 5.647 | 5.676 | 26.16 | 16.67 | 16.871 | 19.763 | 27.334 | 27.119 | 10.467
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.214 | 3.189 | 0 | 4.113 | 4.026 | 0 | 1.884 | 1.831 | 3.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.297 | 8.861 | 8.865 | 26.16 | 20.783 | 20.897 | 19.763 | 29.218 | 28.95 | 13.514
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.027 | 0.027 | 0.12 | 0.757 | 0.744 | 0.098 | 0.117 | 0.116 | 0.117
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.079 | 0.079 | 0.12 | 0.828 | 0.813 | 0.098 | 0.13 | 0.128 | 0.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.107 | 0.106 | 0.08 | 0.051 | 0.052 | 0.123 | 0.172 | 0.17 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.101
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.237 | 0.235 | 0.08 | 0.105 | 0.105 | 0.123 | 0.182 | 0.18 | 0.213
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.375 | 0.025 | 0.027 | 0.347 | 0.472 | 0.469 | 0.546 | 0.56 | 0.56 | 0.163
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.375 | 0.025 | 0.027 | 0.347 | 0.472 | 0.469 | 0.546 | 0.56 | 0.56 | 0.163
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973