## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.221 | 6.964 | 6.967 | 97.114 | 65.4 | 65.553 | 45.054 | 70.436 | 70.167 | 12.232
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.008 | 3.447 | 3.448 | 42.857 | 22.37 | 22.469 | 0 | 0 | 0 | 3.437
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.474 | 3.465 | 0 | 12.058 | 12 | 0 | 5.172 | 5.117 | 3.69
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.229 | 13.885 | 13.88 | 139.971 | 99.828 | 100.022 | 45.054 | 75.608 | 75.284 | 19.359
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.827 | 6.458 | 6.462 | 71.229 | 24.01 | 24.237 | 67.975 | 35.145 | 35.493 | 8.767
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.436 | 2.43 | 0 | 6.316 | 6.286 | 0 | 2.497 | 2.47 | 2.48
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.827 | 8.894 | 8.892 | 71.229 | 30.326 | 30.523 | 67.975 | 37.642 | 37.963 | 11.247
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.282 | 0.189 | 0.189 | 2.571 | 2.442 | 2.442 | 0.573 | 1.325 | 1.317 | 0.298
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0.046 | 0.046 | 0.571 | 0.298 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.335 | 0.256 | 0.256 | 3.142 | 2.862 | 2.863 | 0.573 | 1.366 | 1.357 | 0.367
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.032 | 0.032 | 0.429 | 0.129 | 0.13 | 0.337 | 0.171 | 0.173 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.18 | 0.179 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.067 | 0.067 | 0.429 | 0.309 | 0.309 | 0.337 | 0.236 | 0.238 | 0.082
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.156 | 0.154 | 0.154 | 0.143 | 0.622 | 0.62 | 3.27 | 2.915 | 2.918 | 0.359
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.154 | 0.154 | 0.143 | 0.622 | 0.62 | 3.27 | 2.915 | 2.918 | 0.359
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879