## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / TERMAL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.465 | 23.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 5.826 | 13.552
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.064 | 12.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.173 | 7.154 | 9.72
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 5.271 | 2.932
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 36.529 | 36.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.299 | 18.251 | 26.204
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.158 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 1.807 | 1.813 | 1.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.311 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 12.672 | 10.262
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.158 | 7.311 | 7.275 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 14.512 | 14.485 | 11.283
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.23 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.116
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.317 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.178
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.06 | 0.06 | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.126 | 0.1
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.187 | 0.186 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.737 | 1.007 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0.452 | 0.456 | 0.707
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.737 | 1.007 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0.452 | 0.456 | 0.707
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19 | 2143 | 2162 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2706 | 2713 | 4877