## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.461 | 7.45 | 7.446 | 26.486 | 0.733 | 0.77 | 25.872 | 14.083 | 14.144 | 6.822
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.217 | 6.213 | 0 | 15.888 | 15.865 | 0 | 8.06 | 8.018 | 8.14
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.461 | 13.667 | 13.659 | 26.486 | 16.621 | 16.635 | 25.872 | 22.143 | 22.162 | 14.962
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 56.72 | 56.687 | 9.214 | 0.052 | 0.065 | 0 | 75.617 | 75.226 | 47.979
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.226 | 1.225 | 0 | 1.569 | 1.567 | 0 | 5.577 | 5.548 | 1.673
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 57.946 | 57.912 | 9.214 | 1.621 | 1.632 | 0 | 81.194 | 80.774 | 49.652
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.175 | 0.175 | 0.429 | 0.012 | 0.012 | 0.44 | 0.325 | 0.326 | 0.159
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.234 | 0.234 | 0.429 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.462 | 0.463 | 0.244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.071 | 0 | 0.001 | 0 | 0.562 | 0.559 | 0.281
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.071 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.6 | 0.597 | 0.302
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.478 | 1.325 | 1.325 | 0.786 | 0.018 | 0.019 | 1.16 | 1.06 | 1.06 | 1.062
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.478 | 1.325 | 1.325 | 0.786 | 0.018 | 0.019 | 1.16 | 1.06 | 1.06 | 1.062
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227