## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 103.67 | 49.592 | 49.742 |  | 86166 | 86331.6 | 86.82 | 56.174 | 56.444 | 52.844
Dağıtım-OG | Dışsal | 14.765 | 24.782 | 24.754 |  | 128889.6 | 129043.2 | 48.015 | 83.994 | 83.678 | 35.3
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.143 | 6.126 |  | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 3.718 | 5.835
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.492 | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 118.435 | 81.009 | 81.112 |  | 215055.6 | 215374.8 | 134.835 | 143.919 | 143.84 | 94.41
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.476 | 22.691 | 22.654 |  | 0 | 0 | 587.865 | 285.333 | 287.994 | 54.708
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.569 | 5.553 |  | 0 | 0 | 0 | 15.926 | 15.786 | 6.789
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.476 | 28.26 | 28.207 |  | 0 | 0 | 587.865 | 301.259 | 303.78 | 61.497
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.652 | 2.459 | 2.46 |  | 9574 | 9590 | 3.525 | 2.795 | 2.801 | 2.756
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.391 | 1.333 | 1.33 |  | 10493 | 10506 | 0.825 | 1.849 | 1.84 | 1.671
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.043 | 3.851 | 3.849 |  | 20067 | 20096 | 4.35 | 4.676 | 4.673 | 4.483
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.214 | 0.213 |  | 0 | 0 | 1.225 | 0.875 | 0.878 | 0.293
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.262 | 0.261 |  | 0 | 0 | 1.225 | 0.978 | 0.98 | 0.347
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.826 | 0.193 | 0.195 |  | 0 | 0 | 0.975 | 1.491 | 1.487 | 0.351
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.826 | 0.193 | 0.195 |  | 0 | 0 | 0.975 | 1.491 | 1.487 | 0.351
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639