## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.545 | 37.664 | 37.417 | 22.44 | 141.457 | 141.216 | 63.759 | 66.89 | 66.8 | 88.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.889 | 43.735 | 43.456 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 20.136 | 20.188 | 17.704
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.076 | 4.04 | 0 | 9.867 | 9.847 | 0 | 9.565 | 9.289 | 8.35
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.255 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.549 | 1.09
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.434 | 85.73 | 85.166 | 22.44 | 151.324 | 151.063 | 85.724 | 99.216 | 98.826 | 115.438
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 4.407 | 4.369 | 162.94 | 667.428 | 666.409 | 135.711 | 164.79 | 163.952 | 317.571
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.226 | 1.215 | 0 | 11.476 | 11.453 | 0 | 0 | 0 | 4.563
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 5.633 | 5.584 | 162.94 | 678.904 | 677.862 | 135.711 | 164.79 | 163.952 | 322.134
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.858 | 0.852 | 0.667 | 2.636 | 2.632 | 1.629 | 1.566 | 1.568 | 1.811
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.171 | 0.746 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.172 | 0.173 | 0.232
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.355 | 1.654 | 1.643 | 0.667 | 2.711 | 2.707 | 1.821 | 1.785 | 1.786 | 2.1
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.175 | 0.174 | 0.567 | 2.36 | 2.356 | 0.505 | 0.657 | 0.653 | 1.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.223 | 0.222 | 0.567 | 2.39 | 2.386 | 0.505 | 0.657 | 0.653 | 1.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.582 | 0.581 | 0.844 | 0.614 | 0.621 | 0.47
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.582 | 0.581 | 0.844 | 0.614 | 0.621 | 0.47
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594