## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.973 | 21.487 | 21.693 | 89.538 | 63.833 | 64.188 | 138.001 | 146.873 | 146.688 | 63.349
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.275 | 0.086
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.131 | 2.119 | 0 | 6.481 | 6.391 | 0 | 19.1 | 18.703 | 7.561
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.211 | 0.209 | 0 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.139
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.973 | 23.829 | 24.021 | 89.538 | 70.438 | 70.701 | 138.001 | 166.254 | 165.666 | 71.135
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.882 | 103.03 | 102.815 | 44.705 | 60.357 | 60.141 | 99.027 | 137.546 | 136.745 | 110.746
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.983 | 11.918 | 0 | 1.544 | 1.523 | 0 | 8.938 | 8.752 | 10.282
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.882 | 115.013 | 114.733 | 44.705 | 61.901 | 61.664 | 99.027 | 146.484 | 145.497 | 121.028
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.227 | 0.429 | 0.433 | 1.031 | 0.865 | 0.867 | 2.719 | 2.754 | 2.754 | 1.184
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.093 | 0.091 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.227 | 0.47 | 0.473 | 1.031 | 0.961 | 0.962 | 2.719 | 2.862 | 2.86 | 1.249
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.331 | 0.391 | 0.391 | 0.446 | 0.602 | 0.6 | 0.515 | 0.639 | 0.637 | 0.48
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.439 | 0.438 | 0.446 | 0.662 | 0.659 | 0.515 | 0.697 | 0.694 | 0.531
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.608 | 0.08 | 0.083 | 2.662 | 4.38 | 4.356 | 1.597 | 1.817 | 1.813 | 0.889
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.608 | 0.08 | 0.083 | 2.662 | 4.38 | 4.356 | 1.597 | 1.817 | 1.813 | 0.889
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630