## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.8 | 39.312 | 39.105 |  | 0 | 0 | 83.913 | 120.164 | 119.078 | 68.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.574 | 8.487 | 8.381 |  | 0 | 0 | 1.32 | 2.423 | 2.39 | 6.175
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.546 | 2.512 |  | 0 | 0 | 0 | 7.016 | 6.805 | 4.089
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.374 | 50.345 | 49.998 |  | 0 | 0 | 85.233 | 129.603 | 128.273 | 78.747
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.209 | 58.759 | 58.07 |  | 0 | 0 | 128.407 | 297.247 | 292.19 | 144.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.739 | 0.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.687 | 0.713
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.209 | 59.498 | 58.799 |  | 0 | 0 | 128.407 | 297.955 | 292.877 | 144.814
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.696 | 0.652 | 0.652 |  | 0 | 0 | 1.089 | 1.241 | 1.237 | 0.867
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.043 | 0.643 | 0.635 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.184 | 0.181 | 0.468
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.092 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.739 | 1.316 | 1.308 |  | 0 | 0 | 1.189 | 1.52 | 1.51 | 1.382
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.121 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0.278 | 0.884 | 0.866 | 0.394
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.014 | 0.158 | 0.157 |  | 0 | 0 | 0.278 | 0.911 | 0.893 | 0.427
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.188 | 0.717 | 0.71 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.511 | 0.508 | 0.635
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.188 | 0.717 | 0.71 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.511 | 0.508 | 0.635
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69 | 5097 | 5166 | 0 | 4 | 4 | 90 | 2915 | 3005 | 8175