## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.163 | 19.579 | 19.457 | 36.894 | 51.678 | 51.508 | 29.488 | 24.054 | 24.25 | 26.942
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.511 | 4.445 | 0 | 17.888 | 17.682 | 0 | 8.149 | 7.855 | 8.16
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.163 | 24.09 | 23.902 | 36.894 | 69.566 | 69.19 | 29.488 | 32.203 | 32.105 | 35.102
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.539 | 20.784 | 20.882 | 54.249 | 178.99 | 177.557 | 122.491 | 148.405 | 147.47 | 102.384
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.232 | 0.229 | 0 | 8.371 | 8.275 | 0 | 8.049 | 7.758 | 4.862
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.539 | 21.016 | 21.111 | 54.249 | 187.361 | 185.832 | 122.491 | 156.454 | 155.228 | 107.246
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.423 | 0.422 | 1.811 | 2.013 | 2.01 | 1.172 | 1.567 | 1.553 | 1.182
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.171 | 0.169 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.481 | 0.479 | 1.811 | 2.184 | 2.179 | 1.172 | 1.623 | 1.607 | 1.256
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.151 | 0.498 | 0.494 | 0.388 | 0.527 | 0.522 | 0.343
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.148 | 0.146 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.151 | 0.646 | 0.64 | 0.388 | 0.579 | 0.572 | 0.396
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.019 | 0.009 | 0.024 | 2.019 | 3.367 | 3.352 | 4.788 | 4.428 | 4.441 | 2.507
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.019 | 0.009 | 0.024 | 2.019 | 3.367 | 3.352 | 4.788 | 4.428 | 4.441 | 2.507
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373