## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.371 | 18.998 | 18.966 | 63.43 | 93.189 | 92.094 | 113.61 | 147.19 | 145.994 | 54.794
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.269 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.882
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.077 | 15.986 | 0 | 12.796 | 12.325 | 0 | 9.479 | 9.141 | 14.07
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.371 | 36.41 | 36.28 | 63.43 | 105.985 | 104.419 | 113.61 | 156.682 | 155.148 | 69.792
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.847 | 30.286 | 30.204 | 154.249 | 271.364 | 267.054 | 89.475 | 128.787 | 127.386 | 66.724
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.137 | 12.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.407
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.847 | 42.423 | 42.272 | 154.249 | 271.364 | 267.054 | 89.475 | 128.787 | 127.386 | 75.131
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.272 | 1.089 | 1.085 | 2.095 | 3.955 | 3.886 | 1.661 | 2.113 | 2.097 | 1.482
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0.15 | 0.145 | 0 | 0.102 | 0.099 | 0.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.272 | 1.194 | 1.189 | 2.095 | 4.105 | 4.031 | 1.661 | 2.215 | 2.196 | 1.587
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.153 | 0.153 | 1.919 | 2.564 | 2.54 | 1.15 | 1.549 | 1.535 | 0.623
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.194 | 0.194 | 1.919 | 2.564 | 2.54 | 1.15 | 1.549 | 1.535 | 0.651
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.114 | 0.004 | 0.005 | 5.716 | 7.033 | 6.985 | 3.425 | 4.449 | 4.413 | 1.472
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.004 | 0.005 | 5.716 | 7.033 | 6.985 | 3.425 | 4.449 | 4.413 | 1.472
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932