## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.91 | 122.188 | 121.869 |  |  |  | 63.397 | 78.56 | 78.189 | 110.306
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.305 | 3.756 | 3.759 |  |  |  | 16.665 | 33.842 | 33.423 | 11.612
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 115.5 | 191.847 | 191.414 |  |  |  | 190.016 | 216.737 | 216.085 | 197.945
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.961 | 16.865 |  |  |  | 0 | 16.612 | 16.207 | 16.691
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 185.715 | 334.752 | 333.907 |  |  |  | 270.078 | 345.751 | 343.904 | 336.554
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.6 | 12.552 | 12.519 |  |  |  | 10.858 | 12.273 | 12.239 | 12.444
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.317 | 6.282 |  |  |  | 0 | 0.107 | 0.104 | 4.646
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.6 | 18.869 | 18.801 |  |  |  | 10.858 | 12.38 | 12.343 | 17.09
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.025 | 4.422 | 4.408 |  |  |  | 3.226 | 3.764 | 3.751 | 4.234
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0.097 | 0.197 | 0.194 | 0.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.5 | 0.831 | 0.829 |  |  |  | 0.823 | 0.938 | 0.935 | 0.857
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.136 | 0.136 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.111
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.55 | 5.411 | 5.395 |  |  |  | 4.146 | 4.943 | 4.923 | 5.269
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.835 | 0.833 |  |  |  | 0.823 | 0.93 | 0.927 | 0.858
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.866 | 0.864 |  |  |  | 0.823 | 0.934 | 0.931 | 0.882
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.525 | 0.831 | 0.829 |  |  |  | 1.387 | 1.284 | 1.286 | 0.95
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.525 | 0.831 | 0.829 |  |  |  | 1.387 | 1.284 | 1.286 | 0.95
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40 | 7015 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2478 | 2540 | 9595