## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.858 | 35.23 | 35.149 | 20.619 | 8.435 | 8.715 | 92.786 | 256.486 | 253.012 | 91.626
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.461 | 16.343 | 0 | 0.287 | 0.28 | 0 | 9.786 | 9.578 | 13.197
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.858 | 51.691 | 51.492 | 20.619 | 8.722 | 8.995 | 92.786 | 266.272 | 262.59 | 104.823
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.761 | 28.378 | 28.844 | 9.45 | 18.893 | 18.676 | 93.237 | 63.61 | 64.239 | 37.535
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.977 | 4.14 | 5.198 | 1.399
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.174 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 6.879 | 4.539
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 93.761 | 32.552 | 32.988 | 9.45 | 18.893 | 18.676 | 147.214 | 74.779 | 76.316 | 43.473
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.638 | 1.423 | 1.417 | 0.154 | 0.081 | 0.083 | 1.191 | 2.497 | 2.47 | 1.59
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.095 | 0.093 | 0.096
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.638 | 1.533 | 1.526 | 0.154 | 0.086 | 0.088 | 1.191 | 2.592 | 2.563 | 1.686
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.804 | 0.802 | 0.096 | 0.167 | 0.165 | 0.752 | 1.04 | 1.034 | 0.812
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.009 | 0.011 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.488 | 0.827 | 0.824 | 0.096 | 0.167 | 0.165 | 0.873 | 1.076 | 1.072 | 0.837
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.52 | 0.93 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 1.804 | 1.784 | 1.081
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.93 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 1.804 | 1.784 | 1.081
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477