## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.388 | 31.736 | 31.493 | 15.514 | 0 | 0.058 | 3.433 | 14.722 | 14.603 | 18.126
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.969 | 0.496 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.005 | 0.164
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.471 | 2.447 | 0 | 22.179 | 22.096 | 0 | 6.15 | 6.085 | 6.302
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.171 | 12.125 | 0 | 0.603 | 0.596 | 1.307
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.357 | 34.703 | 34.527 | 15.514 | 34.35 | 34.279 | 3.912 | 21.475 | 21.289 | 25.899
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.065 | 101.749 | 100.858 | 43.629 | 28.264 | 28.322 | 22.907 | 60.151 | 59.759 | 68.632
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.932 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.586 | 27.295 | 18.547
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.065 | 104.681 | 103.762 | 43.629 | 28.264 | 28.322 | 22.907 | 87.737 | 87.054 | 87.179
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.634 | 0.629 | 0.571 | 0 | 0.002 | 0.172 | 0.267 | 0.266 | 0.345
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.123 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.246 | 0.664 | 0.659 | 0.571 | 0.209 | 0.211 | 0.178 | 0.331 | 0.328 | 0.41
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.345 | 0.342 | 0.286 | 0.736 | 0.734 | 0.101 | 0.177 | 0.176 | 0.264
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0.071
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.417 | 0.413 | 0.286 | 0.736 | 0.734 | 0.101 | 0.258 | 0.256 | 0.335
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.277 | 0 | 0.003 | 0.857 | 0.965 | 0.965 | 1.473 | 1.987 | 1.982 | 1.363
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.277 | 0 | 0.003 | 0.857 | 0.965 | 0.965 | 1.473 | 1.987 | 1.982 | 1.363
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6697 | 6762 | 7 | 1864 | 1871 | 169 | 15889 | 16058 | 24691