## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.032 | 17.141 | 17.131 |  |  |  | 225.663 | 138.989 | 141.348 | 32.909
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.523 | 0.075 | 0.077 |  |  |  | 0.682 | 5.776 | 5.637 | 0.783
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.322 | 5.306 |  |  |  | 0 | 5.159 | 5.018 | 5.269
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.111 |  |  |  | 0 | 0.874 | 0.85 | 0.205
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.555 | 22.649 | 22.625 |  |  |  | 226.345 | 150.798 | 152.853 | 39.166
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.964 | 27.314 | 27.288 |  |  |  | 140.381 | 88.914 | 90.314 | 35.293
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.846 | 0.843 |  |  |  | 0 | 4.042 | 3.932 | 1.236
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.694 | 1.648 | 0.209
Genel Toplam |  | 18.964 | 28.16 | 28.131 |  |  |  | 140.381 | 94.65 | 95.894 | 36.738
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.354 | 0.371 | 0.371 |  |  |  | 3.466 | 3.019 | 3.031 | 0.709
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.424 | 0.424 |  |  |  | 3.466 | 3.061 | 3.072 | 0.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.277 | 0.276 |  |  |  | 0.543 | 0.501 | 0.502 | 0.305
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.292 | 0.291 |  |  |  | 0.543 | 0.523 | 0.522 | 0.321
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.068 | 0.172 | 0.172 |  |  |  | 1.026 | 0.719 | 0.727 | 0.242
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.172 | 0.172 |  |  |  | 1.026 | 0.719 | 0.727 | 0.242
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401