## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 59.969 | 67.153 | 67.111 | 61.066 | 46.728 | 46.85 | 79.882 | 64.998 | 65.21 | 65.281
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.226 | 1.474 | 1.467 | 15.465 | 0.7 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1.224
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 7.947 | 0.176 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 108.732 | 25.882 | 27.063 | 3.737
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.519 | 4.493 | 0 | 7.834 | 7.767 | 0 | 9.689 | 9.551 | 5.414
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.298 | 0.296 | 0 | 1.022 | 1.013 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.32
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Genel Toplam |  | 68.142 | 73.647 | 73.615 | 76.531 | 56.284 | 56.455 | 188.614 | 100.623 | 101.878 | 75.997
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.488 | 0.171 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 32.365 | 7.18 | 7.539 | 1.138
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.673 | 49.569 | 49.738 | 21.049 | 30.983 | 30.899 | 92.183 | 114.537 | 114.218 | 56.756
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.278 | 0.555 | 0.554 | 0.466 | 1.283 | 1.276 | 3.991 | 13.423 | 13.289 | 2.287
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.331 | 2.317 | 0 | 2.555 | 2.534 | 0 | 4.108 | 4.049 | 2.562
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 81.439 | 52.645 | 52.812 | 21.515 | 34.821 | 34.709 | 128.539 | 139.248 | 139.095 | 62.758
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.04 | 1.196 | 1.195 | 1.094 | 1.163 | 1.162 | 1.304 | 1.299 | 1.299 | 1.206
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.031 | 0.031 | 0.041 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.017 | 0.018 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0.042
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.054 | 1.264 | 1.263 | 1.135 | 1.237 | 1.236 | 1.375 | 1.387 | 1.387 | 1.276
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.018 | 0.019 | 0.017
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.377 | 0.368 | 0.368 | 0.198 | 0.189 | 0.189 | 0.344 | 0.518 | 0.516 | 0.373
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.025 | 0.024 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.023
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.396 | 0.414 | 0.414 | 0.201 | 0.217 | 0.217 | 0.435 | 0.585 | 0.582 | 0.42
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.475 | 0.481 | 0.481 | 0.87 | 0.721 | 0.722 | 1.05 | 1.055 | 1.055 | 0.575
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.475 | 0.481 | 0.481 | 0.87 | 0.721 | 0.722 | 1.05 | 1.055 | 1.055 | 0.575
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.