## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.957 | 12.423 | 12.389 | 6.925 | 2.461 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 11.519
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.353 | 11.659 | 11.787 | 40.362 | 41.606 | 41.584 | 54.471 | 58.608 | 58.467 | 14.624
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.772 | 1.922 | 1.92 | 0.026 | 0.037 | 0.037 | 0.279 | 3.498 | 3.389 | 1.84
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.086 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.016 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 3.506 | 3.479 | 0 | 4.735 | 4.652 | 0 | 6.566 | 6.343 | 3.614
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.528 | 0.524 | 0 | 0.246 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.495
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.093 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Genel Toplam |  | 38.189 | 30.064 | 30.125 | 47.313 | 49.178 | 49.145 | 55.225 | 68.672 | 68.215 | 32.122
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.262 | 0.288 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 14.623 | 0 | 0.496 | 0.29
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.891 | 23.938 | 24.167 | 77.284 | 97.813 | 97.454 | 64.3 | 79.392 | 78.879 | 29.793
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.27 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.382 | 5.341 | 0 | 1.156 | 1.136 | 0 | 7.793 | 7.529 | 5.138
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 56.153 | 29.886 | 30.086 | 77.284 | 98.969 | 98.59 | 78.923 | 87.185 | 86.904 | 35.474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.135 | 0.135 | 0.059 | 0.021 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.125
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.533 | 0.312 | 0.314 | 0.78 | 0.881 | 0.879 | 1.182 | 1.193 | 1.192 | 0.368
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024 | 0.039 | 0.039 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 0.037
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.514 | 0.516 | 0.843 | 0.938 | 0.937 | 1.191 | 1.256 | 1.252 | 0.559
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.14 | 0.141 | 0.336 | 0.332 | 0.332 | 0.303 | 0.477 | 0.471 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.037 | 0.035 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.174 | 0.175 | 0.336 | 0.357 | 0.357 | 0.332 | 0.514 | 0.507 | 0.194
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.22 | 0.098 | 0.099 | 0.686 | 0.524 | 0.526 | 1.562 | 1.265 | 1.275 | 0.151
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.098 | 0.099 | 0.686 | 0.524 | 0.526 | 1.562 | 1.265 | 1.275 | 0.151
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.