## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.218 | 7.068 | 7.056 | 4.776 | 1.245 | 1.29 | 0.476 | 0.37 | 0.372 | 6.059
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.168 | 28.041 | 28.087 | 46.967 | 46.493 | 46.499 | 81.92 | 73.89 | 74.049 | 33.557
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.358 | 1.831 | 1.828 | 3.7 | 0.264 | 0.307 | 0.362 | 0.846 | 0.836 | 1.637
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.982 | 0.058 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 32.574 | 10.814 | 11.245 | 1.104
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 3.674 | 3.65 | 0 | 5.883 | 5.81 | 0.021 | 8.517 | 8.349 | 4.227
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.425 | 0.422 | 0 | 0.476 | 0.47 | 0 | 0.268 | 0.263 | 0.411
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 43.739 | 41.118 | 41.134 | 55.443 | 54.405 | 54.419 | 115.353 | 94.705 | 95.114 | 47.015
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.079 | 0.209 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 12.794 | 3 | 3.194 | 0.483
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.312 | 33.526 | 33.676 | 60.858 | 66.563 | 66.492 | 93.437 | 127.083 | 126.416 | 44.429
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.136 | 0.305 | 0.303 | 0.11 | 0.452 | 0.447 | 6.996 | 8.982 | 8.943 | 1.115
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.31 | 4.282 | 0 | 1.9 | 1.876 | 0 | 5.225 | 5.122 | 4.203
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 58.527 | 38.359 | 38.491 | 60.968 | 68.915 | 68.815 | 113.227 | 144.29 | 143.675 | 50.238
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.083 | 0.083 | 0.054 | 0.016 | 0.017 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.073
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.896 | 1.031 | 1.029 | 1.566 | 1.465 | 1.467 | 0.7
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021 | 0.042 | 0.042 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.019 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.724 | 0.745 | 0.745 | 0.963 | 1.095 | 1.094 | 1.632 | 1.588 | 1.589 | 0.846
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.007 | 0.008 | 0.005
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.232 | 0.232 | 0.309 | 0.283 | 0.284 | 0.416 | 0.591 | 0.588 | 0.269
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.269 | 0.268 | 0.31 | 0.312 | 0.312 | 0.462 | 0.644 | 0.641 | 0.306
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.29 | 0.201 | 0.202 | 0.81 | 0.651 | 0.653 | 1.381 | 1.146 | 1.15 | 0.319
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.201 | 0.202 | 0.81 | 0.651 | 0.653 | 1.381 | 1.146 | 1.15 | 0.319
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.