## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.559 | 14.593 | 14.603 | 11.755 | 4.621 | 4.635 | 18.217 | 21.978 | 21.941 | 14.974
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.715 | 3.457 | 3.46 | 1.964 | 0 | 0.004 | 1.907 | 2.662 | 2.655 | 3.216
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.871 | 3.861 | 0 | 6.846 | 6.833 | 0 | 6.213 | 6.153 | 4.25
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.298 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.406 | 0.407
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.274 | 22.219 | 22.221 | 13.719 | 11.467 | 11.472 | 20.124 | 32.273 | 32.155 | 22.847
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.378 | 33.145 | 33.115 | 59.018 | 27.684 | 27.745 | 219.667 | 249.663 | 249.371 | 56.961
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.311 | 2.305 | 0 | 6.791 | 6.777 | 0 | 17.113 | 16.946 | 4.136
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.378 | 35.456 | 35.42 | 59.018 | 34.475 | 34.522 | 219.667 | 266.776 | 266.317 | 61.097
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.644 | 0.467 | 0.468 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 0.638 | 0.721 | 0.72 | 0.483
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.103 | 0.148 | 0.148 | 0.136 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.148 | 0.141
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.747 | 0.651 | 0.652 | 0.636 | 0.207 | 0.207 | 0.678 | 0.933 | 0.929 | 0.662
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.261 | 0.261 | 0.273 | 0.096 | 0.096 | 0.688 | 0.771 | 0.77 | 0.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.288 | 0.288 | 0.273 | 0.146 | 0.146 | 0.688 | 0.82 | 0.818 | 0.341
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.281 | 0.121 | 0.122 | 0.091 | 0.022 | 0.022 | 0.13 | 0.223 | 0.222 | 0.129
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.281 | 0.121 | 0.122 | 0.091 | 0.022 | 0.022 | 0.13 | 0.223 | 0.222 | 0.129
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.