## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 1.017 | 1.013 | 2.101 | 0.653 | 0.666 | 1.065 | 0.983 | 0.985 | 0.982
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.897 | 21.116 | 21.115 | 60.43 | 79.062 | 78.889 | 102.133 | 100.115 | 100.162 | 47.548
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.284 | 1.156 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.52 | 0.519 | 0.893
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.071 | 2.06 | 0 | 4.408 | 4.367 | 0.047 | 8.36 | 8.165 | 3.955
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.28 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.333 | 0.275
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Genel Toplam |  | 21.506 | 25.728 | 25.706 | 62.531 | 84.123 | 83.922 | 103.751 | 110.319 | 110.164 | 53.71
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.279 | 43.939 | 43.804 | 46.088 | 63.627 | 63.465 | 96.875 | 129.741 | 128.97 | 69.389
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.866 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 12.978 | 8.958 | 9.052 | 2.58
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.157 | 5.129 | 0 | 1.039 | 1.029 | 0 | 3.022 | 2.952 | 4.23
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.145 | 49.096 | 48.938 | 46.088 | 64.666 | 64.494 | 109.853 | 141.721 | 140.974 | 76.199
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.077 | 0.077 | 0.159 | 0.049 | 0.05 | 0.081 | 0.074 | 0.075 | 0.074
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.425 | 0.558 | 0.557 | 1.242 | 1.533 | 1.53 | 2.008 | 1.901 | 1.904 | 1.007
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.457 | 0.671 | 0.67 | 1.401 | 1.613 | 1.611 | 2.101 | 2.063 | 2.066 | 1.131
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.362 | 0.361 | 0.405 | 0.43 | 0.43 | 0.494 | 0.67 | 0.665 | 0.452
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.019 | 0.019 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.393 | 0.392 | 0.405 | 0.465 | 0.464 | 0.522 | 0.717 | 0.711 | 0.487
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.303 | 0.063 | 0.064 | 1.581 | 1.16 | 1.163 | 1.628 | 1.409 | 1.414 | 0.523
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.303 | 0.063 | 0.064 | 1.581 | 1.16 | 1.163 | 1.628 | 1.409 | 1.414 | 0.523
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.