## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.638 | 33.349 | 33.321 | 68.071 | 143.972 | 142.683 | 396.6 | 2159.81 | 2117.829 | 44.036
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.183 | 4.569 | 4.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.793 | 4.765 | 0 | 17.065 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.359 | 0.357 | 0 | 3.113 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0.591
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.821 | 43.07 | 42.986 | 68.071 | 164.15 | 162.519 | 396.6 | 2159.81 | 2117.829 | 54.574
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.717 | 71.844 | 71.975 | 39.526 | 67.122 | 66.654 | 2175.6 | 12754.712 | 12502.829 | 79.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.438 | 2.423 | 0 | 1.685 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 2.356
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
Genel Toplam |  | 93.717 | 74.412 | 74.527 | 39.526 | 68.807 | 68.31 | 2175.6 | 12754.712 | 12502.829 | 81.503
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.791 | 1.136 | 1.134 | 1.044 | 2.31 | 2.288 | 25 | 136.585 | 133.929 | 1.314
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.132 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.795 | 1.229 | 1.227 | 1.044 | 2.448 | 2.424 | 25 | 136.585 | 133.929 | 1.411
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.651 | 0.72 | 0.72 | 0.456 | 0.732 | 0.728 | 24.5 | 143.634 | 140.798 | 0.805
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.651 | 0.728 | 0.728 | 0.456 | 0.735 | 0.731 | 24.5 | 143.634 | 140.798 | 0.813
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.149 | 0.09 | 0.09 | 0.377 | 0.533 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.09 | 0.09 | 0.377 | 0.533 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966