## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 279.488 | 285.599 | 285.568 |  |  |  | 377.733 | 516.724 | 514.504 | 294.829
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.762 | 6.728 |  |  |  | 0 | 46.989 | 46.238 | 8.326
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.319 | 0.317 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.305
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 279.488 | 292.68 | 292.613 |  |  |  | 377.733 | 563.713 | 560.742 | 303.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 85.855 | 74.099 | 74.159 |  |  |  | 55.767 | 66.238 | 66.07 | 73.832
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.862 | 0.006 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.625 | 2.612 |  |  |  | 0 | 0.679 | 0.668 | 2.533
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.717 | 76.73 | 76.787 |  |  |  | 55.767 | 66.917 | 66.738 | 76.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.18 | 2.376 | 2.375 |  |  |  | 4.019 | 5.036 | 5.02 | 2.482
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.322 | 0.317 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.18 | 2.407 | 2.405 |  |  |  | 4.019 | 5.358 | 5.337 | 2.523
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.485 | 0.289 | 0.29 |  |  |  | 0.389 | 0.405 | 0.404 | 0.295
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.507 | 0.323 | 0.324 |  |  |  | 0.389 | 0.465 | 0.463 | 0.33
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.18 | 0.491 | 0.489 |  |  |  | 0.389 | 0.375 | 0.376 | 0.484
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.491 | 0.489 |  |  |  | 0.389 | 0.375 | 0.376 | 0.484
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582