## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.166 | 13.815 | 14.115 |  |  |  | 177.273 | 222.72 | 219.494 | 24.225
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.413 | 4.389 |  |  |  | 0 | 8.781 | 8.158 | 4.575
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.353 | 0.351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.334
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.166 | 18.581 | 18.855 |  |  |  | 177.273 | 231.501 | 227.652 | 29.134
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 190.312 | 42.483 | 43.284 |  |  |  | 225.231 | 261.376 | 258.811 | 53.894
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.716 | 0.713 |  |  |  | 0 | 2.777 | 2.58 | 0.804
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 190.312 | 43.199 | 43.997 |  |  |  | 225.231 | 264.153 | 261.391 | 54.698
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.244 | 0.68 | 0.683 |  |  |  | 1.982 | 2.408 | 2.377 | 0.766
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0 | 0.039 | 0.036 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.244 | 0.721 | 0.724 |  |  |  | 1.982 | 2.447 | 2.413 | 0.807
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.582 | 0.289 | 0.291 |  |  |  | 0.83 | 1.063 | 1.046 | 0.328
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.028 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.582 | 0.313 | 0.314 |  |  |  | 0.83 | 1.093 | 1.074 | 0.352
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.442 | 0.384 | 0.384 |  |  |  | 2.825 | 3.961 | 3.881 | 0.556
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.442 | 0.384 | 0.384 |  |  |  | 2.825 | 3.961 | 3.881 | 0.556
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766