## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.677 | 18.029 | 17.937 | 22.342 | 20.767 | 20.78 | 16.721 | 27.426 | 27.375 | 20.632
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.152 | 0.151 | 0 | 10.74 | 10.65 | 0 | 8.596 | 8.555 | 4.135
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.139 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
Genel Toplam |  | 4.677 | 19.32 | 19.219 | 22.342 | 31.507 | 31.43 | 16.721 | 36.022 | 35.93 | 25.418
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.894 | 6.042 | 6.089 | 0 | 13.579 | 13.466 | 1.532 | 42.116 | 41.924 | 15.641
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.526 | 239.188 | 239.075 | 53.934
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.224 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 9.284 | 3.366
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.894 | 8.266 | 8.298 | 0 | 13.579 | 13.466 | 217.058 | 290.632 | 290.283 | 72.941
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.324 | 0.323 | 0.22 | 0.205 | 0.205 | 0.553 | 0.697 | 0.696 | 0.383
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.333 | 0.332 | 0.22 | 0.279 | 0.278 | 0.553 | 0.754 | 0.753 | 0.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.026 | 0.139 | 0.138 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.438 | 0.438 | 0.099
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.421 | 0.604 | 0.603 | 0.197
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.872 | 0.779 | 0.779 | 0.576 | 1.065 | 1.061 | 1.184 | 1.116 | 1.116 | 0.911
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.872 | 0.779 | 0.779 | 0.576 | 1.065 | 1.061 | 1.184 | 1.116 | 1.116 | 0.911
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493