## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 95.658 | 64.831 | 64.911 | 17.494 | 27.436 | 27.425 | 38.2 | 69.613 | 69.324 | 57.062
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.204 | 0.875 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.75 | 2.743 | 0 | 4.206 | 4.201 | 0 | 1.198 | 1.187 | 2.899
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.184
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 95.862 | 68.456 | 68.527 | 17.494 | 32.471 | 32.454 | 38.2 | 70.811 | 70.511 | 60.73
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.876 | 16.957 | 16.932 | 5.188 | 2.925 | 2.928 | 17.012 | 41.284 | 41.061 | 16.424
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.834 | 3.601 | 3.597 | 6.612 | 2.491 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 2.964
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.626 | 2.619 | 0 | 2.974 | 2.971 | 0 | 3.546 | 3.514 | 2.794
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.71 | 23.184 | 23.148 | 11.8 | 8.39 | 8.394 | 17.012 | 44.83 | 44.575 | 22.182
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.457 | 2.031 | 2.032 | 0.863 | 1.029 | 1.029 | 0.959 | 2.264 | 2.252 | 1.833
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.457 | 2.062 | 2.063 | 0.863 | 1.068 | 1.068 | 0.959 | 2.273 | 2.261 | 1.863
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 0.146 | 0.146 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.082 | 0.182 | 0.181 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.039 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.194 | 0.194 | 0.059 | 0.063 | 0.063 | 0.082 | 0.208 | 0.206 | 0.166
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.248 | 0.852 | 0.85 | 0.118 | 0.386 | 0.386 | 0.154 | 0.336 | 0.335 | 0.692
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.852 | 0.85 | 0.118 | 0.386 | 0.386 | 0.154 | 0.336 | 0.335 | 0.692
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546