## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.959 | 6.628 | 6.644 |  |  |  | 2.246 | 11.039 | 10.997 | 7.355
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.433 | 2.424 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.718 | 1.712 |  |  |  | 0 | 6.027 | 5.998 | 2.412
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.227 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.959 | 11.007 | 11.007 |  |  |  | 2.246 | 17.066 | 16.995 | 11.985
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.91 | 88.722 | 88.723 |  |  |  | 0 | 14.162 | 14.095 | 76.528
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.088 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.092
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.548 | 3.535 |  |  |  | 0 | 1.247 | 1.241 | 3.16
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 88.998 | 92.38 | 92.368 |  |  |  | 0 | 15.409 | 15.336 | 79.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 0.318 | 0.319 |  |  |  | 0.114 | 0.368 | 0.367 | 0.326
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.14 | 0.139 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.522 | 0.472 | 0.472 |  |  |  | 0.114 | 0.43 | 0.428 | 0.465
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.654 | 0.665 | 0.665 |  |  |  | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.568
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.669 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.612
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.162 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 0.971 | 0.851 | 0.851 | 0.326
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 0.971 | 0.851 | 0.851 | 0.326
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838