## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 179.394 | 280.729 | 280.212 |  |  |  | 56.55 | 59.924 | 59.886 | 276.592
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.11 | 16.378 | 16.326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.405 | 5.378 |  |  |  | 0 | 34.36 | 33.975 | 5.848
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.717 | 0.713 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.701
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 185.504 | 303.229 | 302.629 |  |  |  | 56.55 | 94.284 | 93.861 | 299.199
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.594 | 154.499 | 153.974 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 151.444
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.752 | 6.717 |  |  |  | 0 | 501.218 | 495.602 | 14.751
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.594 | 161.251 | 160.691 |  |  |  | 0 | 501.218 | 495.602 | 166.195
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.183 | 3.384 | 3.377 |  |  |  | 0.75 | 0.793 | 0.793 | 3.335
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.123 | 0.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.121
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0.368 | 0.364 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.229 | 3.549 | 3.542 |  |  |  | 0.75 | 1.161 | 1.157 | 3.503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22 | 0.629 | 0.627 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.617
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 1.014 | 1.003 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.648 | 0.646 |  |  |  | 0 | 1.014 | 1.003 | 0.652
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.009 | 1.469 | 1.466 |  |  |  | 0.25 | 0.266 | 0.266 | 1.446
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.009 | 1.469 | 1.466 |  |  |  | 0.25 | 0.266 | 0.266 | 1.446
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 109 | 21259 | 21368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 | 357 | 21725