## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.192 | 11.813 | 11.889 |  | 1027.2 | 1037.4 | 17.887 | 25.576 | 25.373 | 14.952
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.237 | 1.099 | 1.086 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.851
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.948 | 0.934 |  | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 1.628 | 1.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.139 | 2.108 |  | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.589 | 1.778
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.429 | 15.999 | 16.017 |  | 1032 | 1042.2 | 17.887 | 27.853 | 27.59 | 18.666
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 136.139 | 45.961 | 47.236 |  | 0 | 0 | 30.443 | 28.885 | 28.926 | 43.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.003 | 4.932 |  | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 9.104 | 5.837
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 136.139 | 50.964 | 52.168 |  | 0 | 0 | 30.443 | 38.235 | 38.03 | 49.093
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49 | 0.31 | 0.313 |  | 214 | 216.125 | 0.759 | 0.97 | 0.965 | 0.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.229 | 0.226 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.561 | 0.561 |  | 215 | 217.125 | 0.759 | 0.993 | 0.987 | 0.682
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.445 | 0.152 | 0.156 |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.102 | 0.102 | 0.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.081
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.445 | 0.236 | 0.239 |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.177 | 0.175 | 0.225
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.117 | 0.047 | 0.048 |  | 212.125 | 214.25 | 0.719 | 0.8 | 0.798 | 0.239
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.047 | 0.048 |  | 212.125 | 214.25 | 0.719 | 0.8 | 0.798 | 0.239
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331