## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.746 | 29.955 | 29.97 | 66.225 | 26.565 | 27.553 |  | 0 | 0 | 29.83
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 66.286 | 0 | 1.651 |  | 0 | 0 | 0.092
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.947 | 3.938 | 0 | 9.128 | 8.9 |  | 0 | 0 | 4.216
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0.543 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.746 | 34.023 | 34.029 | 132.511 | 36.236 | 38.634 |  | 0 | 0 | 34.282
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.838 | 28.995 | 28.975 | 6.25 | 108.575 | 106.026 |  | 525 | 532.895 | 33.37
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 4.977 |  | 0 | 0 | 0.279
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.838 | 28.995 | 28.975 | 6.25 | 113.679 | 111.003 |  | 525 | 532.895 | 33.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.504 | 0.404 | 0.404 | 0.815 | 0.328 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0.4
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.504 | 0.438 | 0.438 | 0.988 | 0.365 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0.434
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.482 | 0.481 | 0.083 | 0.389 | 0.381 |  | 7 | 7.105 | 0.477
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.482 | 0.481 | 0.083 | 0.412 | 0.404 |  | 7 | 7.105 | 0.478
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.36 | 0.251 | 0.251 | 1.994 | 1.792 | 1.797 |  | 35 | 35.526 | 0.343
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.36 | 0.251 | 0.251 | 1.994 | 1.792 | 1.797 |  | 35 | 35.526 | 0.343
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417