## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.371 | 34.473 | 35.127 | 111.24 | 95.213 | 95.436 | 207.6 | 105.706 | 106.565 | 50.408
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.299 | 1.286 | 0 | 7.195 | 7.095 | 0 | 9.324 | 9.245 | 2.843
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 100.371 | 35.772 | 36.413 | 111.24 | 102.408 | 102.531 | 207.6 | 115.03 | 115.81 | 53.251
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.297 | 0.294 | 0 | 119.834 | 118.17 | 0 | 62.837 | 62.308 | 24.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.218 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.515 | 0.51 | 0 | 119.834 | 118.17 | 0 | 62.837 | 62.308 | 24.196
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.225 | 1.141 | 1.152 | 3.3 | 2.669 | 2.678 | 4.444 | 2.801 | 2.815 | 1.527
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.225 | 1.171 | 1.182 | 3.3 | 2.764 | 2.772 | 4.444 | 2.861 | 2.875 | 1.57
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.269 | 0.266 | 0 | 0.154 | 0.153 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.269 | 0.266 | 0 | 0.154 | 0.153 | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.088 | 1.77 | 1.773 | 2 | 2.111 | 2.109 | 3.222 | 2.412 | 2.419 | 1.878
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.088 | 1.77 | 1.773 | 2 | 2.111 | 2.109 | 3.222 | 2.412 | 2.419 | 1.878
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 10187 | 10289 | 30 | 2130 | 2160 | 9 | 1059 | 1068 | 13517