## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.97 | 4.963 | 4.951 | 86.4 | 37.499 | 38.345 | 56.897 | 54.854 | 54.863 | 27.785
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.413 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.938 | 16.861 | 9.416
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.97 | 8.376 | 8.343 | 86.4 | 37.499 | 38.345 | 56.897 | 71.792 | 71.724 | 37.201
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.272 | 56.482 | 56.35 | 629.1 | 626.938 | 626.976 | 65.531 | 105.212 | 105.032 | 84.6
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.682 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.272 | 57.164 | 57.028 | 629.1 | 626.938 | 626.976 | 65.531 | 105.212 | 105.032 | 84.965
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.422 | 0.421 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.938 | 1.031 | 1.03 | 0.698
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.108 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.452 | 0.451 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.938 | 1.14 | 1.138 | 0.763
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.222 | 0.222 | 3 | 1.953 | 1.971 | 0.313 | 0.43 | 0.43 | 0.335
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.224 | 0.224 | 3 | 1.953 | 1.971 | 0.313 | 0.43 | 0.43 | 0.336
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.62 | 0.217 | 0.22 | 3 | 1.305 | 1.334 | 1.406 | 1.366 | 1.366 | 0.748
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.62 | 0.217 | 0.22 | 3 | 1.305 | 1.334 | 1.406 | 1.366 | 1.366 | 0.748
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224