## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.187 | 22.417 | 22.289 | 65.003 | 44.604 | 45.155 | 179.707 | 110.905 | 113.169 | 39.81
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.283 | 4.004 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 115.84 | 6.998 | 8.698 | 0 | 0 | 0 | 1344.08 | 753.14 | 772.58 | 137.461
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.465 | 1.442 | 0 | 2.211 | 2.152 | 0 | 4.654 | 4.501 | 2.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0.337
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 130.31 | 34.884 | 36.374 | 65.003 | 50.571 | 50.962 | 1523.787 | 868.699 | 890.25 | 182.547
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 36.275 | 6.786 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 400.073 | 208.933 | 215.221 | 41.854
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.749 | 29.872 | 30.417 | 14.919 | 8.196 | 8.378 | 27.553 | 136.712 | 133.121 | 45.806
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.785 | 1.757 | 0 | 0.307 | 0.298 | 0 | 14.325 | 13.853 | 3.675
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 101.024 | 38.443 | 39.421 | 14.919 | 8.503 | 8.676 | 427.626 | 359.97 | 362.195 | 91.335
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.064 | 0.602 | 0.609 | 2.027 | 2.268 | 2.262 | 4.572 | 3.424 | 3.462 | 1.246
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.076 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.493 | 0.506 | 0.09
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.146 | 0.716 | 0.723 | 2.027 | 2.309 | 2.301 | 5.452 | 3.988 | 4.037 | 1.431
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.236 | 0.71 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.521 | 0.538 | 0.61
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.408 | 0.406 | 0.068 | 0.037 | 0.038 | 0.108 | 0.595 | 0.579 | 0.402
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.091 | 0.088 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.551 | 1.155 | 1.145 | 0.068 | 0.055 | 0.055 | 1.15 | 1.207 | 1.205 | 1.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.294 | 0.286 | 0.287 | 0.095 | 0.037 | 0.039 | 0.054 | 0.304 | 0.296 | 0.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.286 | 0.287 | 0.095 | 0.037 | 0.039 | 0.054 | 0.304 | 0.296 | 0.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750