## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.933 | 52.991 | 53.002 | 83.803 | 44.428 | 45.021 | 74.214 | 69.135 | 69.158 | 59.374
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 12.944 | 12.762 | 0 | 0 | 0 | 2.258
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 26.963 | 26.638 | 0 | 9.88 | 9.731 | 0 | 22 | 21.899 | 21.363
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.933 | 79.954 | 79.64 | 84.669 | 67.252 | 67.514 | 74.214 | 91.135 | 91.057 | 82.995
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 95.661 | 65.233 | 65.6 | 14.04 | 33.7 | 33.404 | 86.307 | 113.687 | 113.561 | 83.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 6.958 | 0 | 0 | 0 | 1.231
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 95.661 | 65.233 | 65.6 | 14.04 | 40.765 | 40.362 | 86.307 | 113.687 | 113.561 | 84.24
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.833 | 1.401 | 1.394 | 0.957 | 0.95 | 0.95 | 1.19 | 1.133 | 1.134 | 1.19
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.214 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.15 | 0.149 | 0.124
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.833 | 1.516 | 1.508 | 0.971 | 1.242 | 1.238 | 1.19 | 1.283 | 1.283 | 1.351
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.194 | 1.021 | 1.023 | 0.171 | 0.411 | 0.408 | 1.224 | 1.359 | 1.358 | 1.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.194 | 1.021 | 1.023 | 0.171 | 0.427 | 0.424 | 1.224 | 1.359 | 1.358 | 1.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.87 | 1.891 | 1.89 | 0.614 | 1.509 | 1.495 | 1.759 | 1.94 | 1.939 | 1.844
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.87 | 1.891 | 1.89 | 0.614 | 1.509 | 1.495 | 1.759 | 1.94 | 1.939 | 1.844
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242