## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.724 | 12.055 | 12.149 | 52.714 | 74.852 | 74.752 |  |  |  | 13.073
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.756 | 2.743 | 0 | 7.749 | 7.714 |  |  |  | 2.816
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.549 | 0.547 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.539
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.151 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.148
Genel Toplam |  | 30.724 | 15.511 | 15.589 | 52.714 | 82.601 | 82.466 |  |  |  | 16.576
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.583 | 30.233 | 30.109 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.665
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.409 | 6.376 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.282
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.583 | 36.642 | 36.485 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.947
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.813 | 0.306 | 0.309 | 0.429 | 0.609 | 0.608 |  |  |  | 0.313
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.813 | 0.333 | 0.336 | 0.429 | 0.656 | 0.655 |  |  |  | 0.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.122
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003