## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.769 | 18.798 | 18.837 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.797
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.999 | 0.739 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.759
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.712 | 6.667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.653
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.495 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.49
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.768 | 26.744 | 26.755 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.39 | 0.022 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.048 | 7.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.986
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.39 | 7.07 | 7.032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.017
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.518
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.547 | 0.598 | 0.598 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.597
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.035 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 316 | 47501 | 47817 | 4 | 99 | 103 | 0 | 0 | 0 | 47920