## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.021 | 19.284 | 19.854 | 96.926 | 150.39 | 148.794 | 40.831 | 63.127 | 62.307 | 41.355
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.254 | 0.68 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0.033 | 0.446
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.69 | 6.548 | 0 | 3.879 | 3.763 | 0 | 12.893 | 12.418 | 8.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.006 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.275 | 29.66 | 30.036 | 96.926 | 154.269 | 152.557 | 41.734 | 76.02 | 74.758 | 51.796
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 32.824 | 11.846 | 12.293 | 0 | 0 | 0 | 27.808 | 0 | 1.023 | 8.051
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 132.742 | 46.439 | 48.277 | 266.896 | 262.676 | 262.801 | 49.661 | 79.062 | 77.98 | 71.628
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 11.1 | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 33.267 | 32.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 12.613 | 24.33
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 165.566 | 102.652 | 103.992 | 266.896 | 262.676 | 262.801 | 77.469 | 92.157 | 91.616 | 110.849
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.259 | 0.835 | 0.844 | 2.5 | 4.463 | 4.405 | 0.669 | 1.427 | 1.399 | 1.25
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.022 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.06 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.087 | 0.083 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.281 | 0.929 | 0.936 | 2.5 | 4.475 | 4.417 | 0.685 | 1.514 | 1.483 | 1.334
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.002 | 0.018
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.536 | 0.407 | 0.409 | 0.891 | 0.65 | 0.657 | 0.277 | 0.672 | 0.658 | 0.501
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.14 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.115 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.689 | 0.686 | 0.891 | 0.65 | 0.657 | 0.331 | 0.718 | 0.704 | 0.689
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.9 | 0.308 | 0.321 | 0.775 | 0.893 | 0.89 | 2.701 | 2.124 | 2.145 | 0.912
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.9 | 0.308 | 0.321 | 0.775 | 0.893 | 0.89 | 2.701 | 2.124 | 2.145 | 0.912
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206